NBS Nederlandse Besteksystematiek

| SPECIFICATIES | blad: 26 |
| --- | --- |
| B562430.101.f01 | LIGBAD (EN 14516) |
|  | versie: 101 datum: 01-01-2019 |

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: Duravit - D-Code, 1-zijde schuin.

3   #

\Uitvoering: 700095 rechthoek, inbouwversie, met één rugsteun, afvoer bij voeteneinde, afmetingen (lxb) (mm): 1.500 x 750.

\Uitvoering: 700096 rechthoek, inbouwversie, met één rugsteun, afvoer bij voeteneinde, afmetingen (lxb) (mm): 1.600 x 700.

\Uitvoering: 700098 rechthoek, inbouwversie, met één rugsteun, afvoer bij voeteneinde, afmetingen (lxb) (mm): 1.700 x 700.

\Uitvoering: 700100 rechthoek, inbouwversie, met één rugsteun, afvoer bij voeteneinde, afmetingen (lxb) (mm): 1.700 x 750.

4   #

\Materiaal: Acryl.

5   #

\Kleur: 00 Wit.

6 # \.....

7 # \Afvoergarnituur:

8   #

\- af- en overloopgarnituur chroom, voor D-Code baden met centrale afvoer: 790225000001000.

9 # \.....

- #

\Onderstel:

- #

\- badpoten: 790127000000000.

- #

\- materiaal.....

- #

\- hoogte (mm): .....

- #

\- instelbaarheid (mm): .....

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- ommanteling.....

- #

\- wandprofiel.....

- #

\- badafdekking.....

- #

\- geluidisolatieset.....

- #

\.....