NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 24

B562410.101.f13	FONTEIN, HOEKFONTEIN (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: ME By Starck, hoekfontein.

3   Uitvoering: 072243, onderzijde geglazuurd.

4   Met overloop en kraanvlak.

5   #

\Materiaal: keramiek.

6   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 435 x 380.

7   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

8   #

\Kleur: 00 Wit.

9   #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....