NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 19

B562410.101.f07	WASTAFEL (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: ME By Starck, wastafel.

3   #

\Uitvoering: 233555.

\Uitvoering: 233560.

\Uitvoering: 233565.

4   Met overloop en kraanvlak.

5   #

\Aantal kraangaten (st.): .....

6   #

\Materiaal: keramiek.

7   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 550 x 440.

\Afmetingen (lxb) (mm): 600 x 460.

\Afmetingen (lxb) (mm): 650 x 490.

8   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

9   #

- #

\.....

- #

\Afvoergarnituur:

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- sifonkap: 085840 inclusief snelbevestiging 005503.

- #

\- zuil: 085839.

- #

\.....