NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 17

B562410.101.f05	WASTAFEL (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: Durastyle Vital, wastafel.

3   #

\Uitvoering: 232965, onderzijde geglazuurd, met overloop en kraanvlak.

\Uitvoering: 233965, onderzijde geglazuurd, zonder overloop met kraangat.

4   #

\Aantal kraangaten (st.): .....

5   #

\Materiaal: keramiek.

6   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 650 x 570.

7   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

8   #

\Kleur: 00 Wit.

9   #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....