NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 7

B562110.101.f07	WAND CLOSET, COMPACT (EN 997)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: Wandwc ME By Starck, Rimless compact.

3 Uitvoering: 253009, diepspoel, inclusief Durafix onzichtbare bevestiging, EWL klasse 1.

4   #

\Afmetingen (bxd)(mm): 370 x 480.

5   #

\Materiaal: keramiek.

6   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: Standaard 20 HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

7   #

\Spoelwaterhoeveelheid spoeling (dm3): 4,5.

8   #

\Kleur: 00 Wit.

9   #

\Plaats afvoer: achter.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....