NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 3

B412110.101.f03	ALUMINIUM KOZIJNPROFIEL

versie: 001	datum: 31-12-2018

- Fabrikant: Aliplast N.V.

- Type: Star 90.

- #

\Uitvoering: vast raam.

\Uitvoering: draairaam, enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand.

\Uitvoering: stompe deur, enkel of dubbel opendraaiend.

\Uitvoering: opdekdeur, enkel of dubbel opendraaiend.

\Uitvoering: taatsdeur.

\Uitvoering: vleugeloverdekkende paneeldeur. \Uitvoering.....

- #

\Materiaal: aluminium, Al MgSi 05 - F22.

- #

\Afmetingen (mm): .....

- #

\Dagmaat (mm): .....

- #

\Indeling.....

- #

\Stijl- en dorpelprofielen.....

- #

\Beglazingssysteem.....

- #

\Draairichting.....

- #

\Oppervlaktebehandeling: natlak systeem.

\Oppervlaktebehandeling: poedercoating.

\Oppervlaktebehandeling: combinatie natlak/PVDF. \Oppervlaktebehandeling.....

- #

\Kleur (RAL): ..... \Kleur.....

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- ankers.....

- #

\- afdichtings-/aansluitvoorzieningen.....

- #

\- bevestigingsmiddelen.....

- #

\.....