NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 16

B562410.101.f04	WASTAFEL (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: Duravit Vital, wastafel.

3   #

\Uitvoering: 23126000002, onderzijde geglazuurd, met overloop en kraanvlak.

\Uitvoering: 23136000702, onderzijde geglazuurd, zonder overloop en kraanvlak.

4   #

\Aantal kraangaten (st.): 1.

5   #

\Materiaal: keramiek.

6   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 600 x 555.

7   #

\Kleur: 00 Wit.

8 # \.....

9   #

\Toebehoren:

- #

\.....