NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 21

B562410.101.f10	FONTEIN (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: Duravit D-code, fonteintje.

3   #

\Uitvoering: 07053600082, kraangat rechts, onderzijde

geglazuurd, afmetingen (lxb) (mm): 360 x 270.

\Uitvoering: 07053600092, kraangat links, onderzijde

geglazuurd, afmetingen (lxb) (mm): 360 x 270.

\Uitvoering: 07054500002, onderzijde geglazuurd,

afmetingen (lxb)(mm): 450 x 340.

4   Met overloop en kraanvlak.

5   #

\Materiaal: keramiek.

6   #

\Kleur: 00 Wit.

7 # \.....

8 # \Toebehoren:

9 # \.....