NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 5

B562110.101.f05	WAND CLOSET, VERLENGD (EN 997)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: Wandwc Durastyle Vital Rimless.

- Uitvoering: 255909, diepspoel, geschikt voor barrièrevrije toepassing, voorsprong 700 mm, inclusief Durafix onzichtbare bevestiging, EWL klasse

1.

- #

\Afmetingen (bxd)(mm): 370 x 700.

- #

\Materiaal: keramiek.

- #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

OPMERKING: keramiek met antibacteriële werking.

- #

\Spoelwaterhoeveelheid spoeling (dm3): 4,5.

- #

- #

\Plaats afvoer: achter.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....