NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 23

B562410.101.f12	FONTEIN, MEUBELFONTEIN (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: Vero Air fontein, meubelfontein.

- Uitvoering: 072438, zonder overloop, met kraanvlak, kraangat rechts, incl. bevestiging, onderzijde geglazuurd.

- #

\Materiaal: keramiek.

- #

\Afmetingen (lxb) (mm): 380 x 250.

- #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

- #

\Kleur: 00 Wit.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....