NBS Nederlandse Besteksystematiek

| SPECIFICATIES | blad: 27 |
| --- | --- |
| B562430.101.f02 | LIGBAD (EN 14516) |
|  | versie: 101 datum: 01-01-2019 |

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: Duravit - D-Code, 2-zijde schuin.

- Uitvoering: 700101 rrechthoek, met 2 comfortabele rugsteunen, met afvoer in het midden.

- #

- #

\Afmetingen (lxb) (mm): 1800 x 800.

- #

- #

\.....

- #

\Afvoergarnituur:

- #

\- af- en overloopgarnituur chroom, voor D-Code baden

met centrale afvoer: 790226000001000.

- #

\.....

- #

\Onderstel:

- #

\- badpoten: 790127000000000.

- #

\- materiaal.....

- #

\- hoogte (mm): 400.

- #

\- instelbaarheid (mm): .....

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....