NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 13

B562410.101.f01	WASTAFEL, MEUBELWASTAFEL (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2	Type: Vero Air Wastafel, meubelwastafel.

- #

\Uitvoering: 235010, enkele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 1.000 x 470.

\Uitvoering: 235010, dubbele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 1.000 x 470.

\Uitvoering: 235012, enkele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 1.200 x 470.

\Uitvoering: 235012, dubbele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 1.200 x 470.

\Uitvoering: 235050, enkele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 500 x 470.

\Uitvoering: 235060, enkele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 600 x 470.

\Uitvoering: 235070, enkele kraan, afmetingen (lxb) (mm): 700 x 470.

\Uitvoering: 235080, enkele kraan, afmetingen (lxb)

(mm): 800 x 470.

- #

\Met overloop.

\Zonder overloop.

- #

\Aantal kraangaten (st.): .....

- #

\Materiaal: keramiek.

- #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit. \Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

- #

\Kleur: 00 Wit.

- #

\.....

- #

\Afvoergarnituur:

- #

\- designsifon: 0050361000.

- #

\- push-open ventiel voor wastafels met overloop, uitvoering 0050521000.

\- afvoerventiel voor wastafels zonder overloop.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....