NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 15

B562410.101.f03	WASTAFEL (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

1	Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2	Type: Duravit D-code, wastafel.

- #

\Uitvoering: 231055, onderzijde geglazuurd. \Uitvoering: 231060, onderzijde geglazuurd.

\Uitvoering: 231065, onderzijde geglazuurd. 4 Met overloop en kraanvlak.

- #

\Aantal kraangaten (st.): 1.

- #

\Materiaal: keramiek.

- #

\Afmetingen (lxb) (mm): 550 x 430.

\Afmetingen (lxb) (mm): 600 x 460. \Afmetingen (lxb) (mm): 650 x 500.

- #

\Kleur: 00 Wit.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- sifonkap.....

- #

\- zuil.....

- #

\.....