NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 22

B562410.101.f11	FONTEIN (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

2   Type: Durastyle, fonteintje.

3   #

\Uitvoering: 071336, zonder overloop, met kraanvlak, kraangat rechts, incl. bevestiging, onderzijde geglazuurd.

4   #

\Materiaal: keramiek.

5   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 360 x 220.

6   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

7   #

\Kleur: 00 Wit.

8 # \.....

9 # \Toebehoren:

- #

\.....